Ożarów dnia 21.05.2018

BIII.ZO.15.2018

Dotyczy: ***Zapytanie ofertowe na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa***

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania o przedmiot zamówienia:

*Pytanie 1.*

*Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia podlega przepisom ustawy o wyrobach medycznych   
i* ***obligatoryjne*** *jest* ***zgłoszenie z****estawu ratowniczego PSP R1 do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prosimy o wyjaśnienie   
czy* ***na potwierdzenie  dopuszczenia wyrobu do obrotu Zamawiający wymaga*** *przedłożenia zgłoszenia w/w zestawy do Rejestru Wyrobów Medycznych* ***do oferty przetargowej?***

**Odpowiedź 1**

Tak. Zamawiający będzie wymaga**ł** przedłożenia zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych do oferty.

*Pytanie 2.*

*Minimalne wymagania KSRG określa podstawowy rodzaj asortymentu do wyposażenia zestawu R1.*

*Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomię użytkowania wymaga, aby wyposażenie było wielorazowego użytku?*

*W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu przedmiotu Zamówienia.*

**Odpowiedź 2.**

Kwestia wyposażenia wielorazowego bądź jednorazowego należy rozpatrywać wg minimalnego standardu podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego określonego w załączniku nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego W Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zatwierdzonego przez KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ.

**BURMISTRZ OŻAROWA**

***/-/ Marcin Majcher***