Title: B III271
Author: JCzarnecka
Company: UMiG Ożarów

B III271.1.2012						                Ożarów, dn. 30.01.2012.

Dotyczy: Zaprojektowanie i budowa sieci światłowodowej na terenie Ożarowa 
w ramach projektu – e- świętokrzyskie budowa miejskich sieci światłowodowych JST

         Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

Proszę o informację, czy istnieje możliwość zamiany szaf wiszących 19" 9U na szafy wiszące 19" 10U?

Odpowiedź 1
 Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń o parametrach wskazanych w OPZ lub lepszych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie szafy wiszącej o wysokości19”  10U

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamienników dla muf światłowodowych FIST-GC02-BD6-NN-POOO ?

Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza zastosowanie muf światłowodowych o podobnej funkcjonalności innych producentów

Pytanie 3
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zakresu rzeczowego, tj. w pkt. 2. Wybudowanie kanalizacji kablowej Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia jest mowa: „Wybudowanie rurociągu kablowego z rury karbowanej z linką RHDPEk-F 110/9,4" natomiast w „Zakres rzeczowy obejmuje" jest mowa o ułożeniu rury RHDPEk-F 110/9,4.
W związku z tym czy Wykonawca ma przyjąć, że oprócz budowy rurociągu 2-otw. z rur HDPE 40mm należy też wybudować rurociąg/kanalizację o długości około 1230m? Czy też podana rura RHDPEk-F 110/9,4 jest rurą osłonową układaną w wykopie rurociągu kablowego?

 Odpowiedź 3
Wykonawca ma przyjąć, że należy wybudować rurociąg 2 otworowy z rur HDPE 40 oraz na odcinku 1230 metrów równolegle ułożyć rurę RHDPEk 110/9,4 we wspólnym wykopie.

Pytanie 4 
Proszę o jednoznaczne określenie, czy dostawa i montaż drzwi anty włamaniowych dotyczy każdej lokalizacji, czy też tylko punktu centralnego?

Odpowiedź 4
Zgodnie z OPZ dostawa i montaż drzwi antywłamaniowych dotyczy tylko punktu centralnego

Pytanie 5
Pkt 8.2 2) SIWZ Wykonawca musi wykazać, że wykonał „co najmniej dwie roboty budowlane o wartości minimum 500.000 zł każda obejmujące zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej oraz budowy kabli światłowodowych". Czy zostanie spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże że realizował dwa zadania pn: Zaprojektowanie i wybudowanie linii światłowodowej w relacji: ..." a na potwierdzenie powyższych wymagań przedstawi protokoły bezusterkowego odbioru prac i protokoły bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowej dla każdego zadania?

Odpowiedź 5
Zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia precyzyjnie formułują oczekiwania Zamawiającego w odniesieniu do tego, jakie referencje powinni przedstawić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia. Warunek dotyczący potwierdzania wykonania zaprojektowania oraz wykonania robót budowlanych w zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej oraz budowy kabli światłowodowych jest istotny z punktu widzenia przygotowania do zadań, jakie wybranego wykonawcę czekają przy realizacji inwestycji. Wykonanie zleceń, o jakich Państwo piszecie, będzie zaakceptowane, o ile tylko znajdzie potwierdzenie, że każdy z istotnych wymaganych elementów (zaprojektowanie, wybudowanie, elementy sieci światłowodowej; elementy kanalizacji teletechnicznej) był w tych zleceniach obecny.

Pytanie 6
Załącznik nr 3 do SIWZ "Projekt umowy " zawiera w paragrafie 23 zapis mówiący o załącznikach do umowy. Pod nr 2 wymienia się "Szczegółową Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych".
Wzmiankowany dokument powstaje na podstawie sporządzonych opracowań projektowych dla inwestycji, wobec czego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający rzeczywiście dysponuje takim opracowaniem i będzie ono załącznikiem do umowy. Nadmieniam, iż w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ Zadanie I - opracowanie dokumentacji projektowej) przewiduje się opracowanie STWiORB przez Wykonawcę na podstawie opracowań projektowych.

Odpowiedź 6 
Zamawiający nie dysponuje tym dokumentem, jego wykonanie zostanie oczywiście zlecone w ramach niniejszego przetargu. W wyjaśnieniu na Państwa wątpliwość pragniemy stwierdzić, że dopisanie wśród załączników do projektu umowy STWiORB było efektem pomyłki. Element ten zostaje wykreślony z treści załączników do projektu umowy

Pytanie 7
Czy Zamawiający posiada listę właścicieli/użytkowników działek od których konieczne będzie uzyskanie zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane? 

Odpowiedź 7

Tak, Zamawiający posiada listę właścicieli tj: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Gmina Ożarów, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ożarowie.

Pytanie 8
Czy Zamawiający dysponuje wiedzą na temat wysokości roszczeń właścicieli/użytkowników działek, które zostaną wykorzystane przy realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 8
Nie przewiduje się opłat za wejście w teren, jedynie opłaty za zajęcie pasa drogowego dla zarządców dróg.

Pytanie 9
Czy Zamawiający uzyskał zgody właścicieli/użytkowników działek, które zostaną wykorzystane przy realizacji przedmiotu zamówienia? Czy Zamawiający uzyskał zgody właścicieli/ użytkowników obiektów w których mają się znajdować  końcówki światłowodów i Hot Spot-ów na ich lokalizację w tych obiektach?

Odpowiedź 9
Zamawiający uzyskał niezbędne zgody właścicieli działek.

Pytanie 10
Czy Zamawiający dysponuje wiedzą o jakichkolwiek niewymienionych w dokumentacji przetargowej pozwoleniach, decyzjach, uzgodnieniach czy zezwoleniach

Odpowiedź 10

Zamawiający nie dysponuje taką wiedzą, ale służy pomocą przy ewentualnych uzgodnieniach.

Pytanie 11
Dotyczy pkt III.3.1 Ogłoszenia o zamówienia – Zamawiający wymaga w pkt III.3.1 ogłoszenia wykazania przez Wykonawcę uprawnień wynikających w ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, tymczasem w pkt 8.2 ppkt 1) SIWZ Zamawiający nie wskazał jakichkolwiek wymogów w zakresie określonym w art. 22 ust 1 pkt 1) ustawy PZP, prosimy więc o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wymaga czy też nie wymaga spełnienia szczególnych wymogów w ramach tego warunku? W przypadku gdyby Zamawiający wymagał spełnienia warunku w opisanym w ogłoszeniu zakresie prosimy o wskazanie wymaganych oświadczeń i dokumentów, których dołączenia do oferty Zamawiający wymaga, gdyż w  pkt III.3.1 ogłoszenia odwołał się Zamawiający do nieistniejącego rozdział III.6.?

Odpowiedź 11
Zamawiający już dokonał zmiany ogłoszenia w tym punkcie.

Pytanie 12 
Czy okoliczności dopuszczające zmianę umowy określone w IV.3) ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 23 SIWZ należy rozumieć łącznie? Czy Zamawiający dopuszczając w pkt IV.3) Ogłoszenia zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy przy niezmienności wynagrodzenia netto?

Odpowiedź 12
Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie 13
Prosimy o udostępnienie programu funkcjonalno- użytkowego, który jest niezbędny dla przygotowania kompletnej oferty cenowej?

Odpowiedź 13
Zamawiający udostępni program funkcjonalno-użytkowy, ale zwraca uwagę, że w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia jest wyczerpująca ilość informacji dotycząca zamówienia.

Pytanie 14
Dot. § 18 ust 1 lit b) – czy kara umowna wyliczana będzie wyłącznie w przypadku zwłoki w końcowym odbiorze przedmiotu umowy przewidzianym na dzień 15 listopada 2012 roku? 
Odpowiedź 14
Projekt umowy przewiduje odbiory częściowe, w szczególności odbiór dokumentacji technicznej, oraz odbiór końcowy. Kary umowne mogą być naliczane przy naruszeniu któregokolwiek ze wskazanych terminów odbioru.
Pytanie 15
Dot. § 19 ust 2 pkt 4) czy Zamawiający przewiduje możliwość uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy w wyznaczonym do tego terminie,  dopiero bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawniałby Zamawiającego do odstąpienia od umowy?

Odpowiedź 15
Zamawiający dokona wnioskowanej zmiany zapisów projektu umowy.

Pytanie 16

Dotyczy  załącznika nr II.3 tabela wiersz 11. Proszę o sprecyzowanie paramentów urządzenia "Switch zarządzalny 24 porty PoE RJ45 + 4 porty SFP" w zakresie wydajności urządzenia, sposobu zarządzania, redundancji, wspieranych funkcjonalności.

Odpowiedź 16
Proponowana specyfikacja urządzenia Switch zarządzalny 24 porty PoERJ45 + 4 porty SFP
- 24 porty 10/100/1000, 
- 4 sloty Gigabit SFP, 
- port konsoli, 
- IEEE 802.3af PoE na każdym z 24 portów 10/100/1000, 
- stakowalny (do 192 portów), 
- pojemność MAC: min 8000,
- przepustowość min 35,7mpps, 
- zarządzanie WEB, SNMP
- typ obudowy: rack 19"

Pytanie 17
Proszę o określenie trybu serwisowania urządzeń aktywnych infrastruktury oraz o określenie zakresu konfiguracji tych urządzeń

Odpowiedź 17

Zamawiający wymaga, co rocznego przeglądu zainstalowanego sprzętu w okresie 5-letniej trwałości projektu. Konfiguracja ma obejmować integrację, weryfikację oraz połączenie nowych urządzeń aktywnych instalowanych w ramach projektu z istniejącą infrastrukturą teleinformatyczną Zamawiającego

					                                          BURMISTRZ OŻAROWA
									/-/ Marcin Majcher